Техническая спецификация

ЕНС ТРУ № 192026.520.000000

По лоту № 107 Т

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Топливо дизельное межсезонное. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Характеристика: Цетановое число, не менее; 45. Фракционный состав: -при температуре 280 °С перегоняется, % об, менее - при температуре 360 °С перегоняется, % об, менее; 50 90. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше; 62. Массовая доля серы, %, не более, для топлива: Вида 1 Вида 2; 0,2 0,5. Зольность, % масс, не более; 0,01. Коксуемость 10 %-ного остатка, % не более; До 860 г/м3. Плотность при 20 °С, кг/м 3; 0,20%. Способ поставки: талон Технические характеристики должны соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту» ГОСТ 32511-2013 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |

Техническая спецификация

ЕНС ТРУ № 192026.520.000000

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Маусымнан тыс дизель отыны |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Сипаттама: Цетан саны, кемінде 45 Бөлшек құрамы: - 280°С температурада дистилденеді,% көлем, аз 50 - 360 ° C температурада тазартылған,% көлем, аз 90 Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы, °С, 62-ден жоғары Күкірттің массалық үлесі, %, көп емес, отын үшін: 1 түрі 0,2 2 түрі 0,5 Күлділігі, % массасы, 0,01 артық емес Кокстау қабілеті 10% қалдық, % макс 860 г/м3 дейін Тығыздығы 20 ° C, кг / м 3 0,20% Жеткізу әдісі: талон Техникалық сипаттамалар "автомобиль және авиациялық бензинге, реактивті қозғалтқыштар мен мазутқа арналған дизель және кеме отынына қойылатын талаптар туралы"КО ТР 013/2011 сәйкес келуі тиіс ГОСТ 32511-2013 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |